Акционерное общество «Локомотив» (далее – АО «Локомотив») объявляет об итогах проведенных в филиалах АО «Локомотив» 28 апреля в 12-00 часов государственных закупок услуг по поверке средств измерений способом запроса ценовых предложений:

| № п/п | Наименование филиала- организатора государственных закупок | Наименования закупаемых услуг | Перечень средств измерения для поверки | Наименование победителя | Ценовое предложение, тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЧЭ-1 Уральск | Закуп услуг по поверке средств измерений | Спидометры | Не состоялся |  |
|  |  |  | Толщиномер 447,07 |  |  |
|  |  |  | Шаблон автосцепн. 873 |  |  |
|  |  |  | Поверка водосчетчика |  |  |
|  |  |  | Шаблон абс. №43 |  |  |
| 2 | ТЧЭ-2 Актобе | Закуп услуг по поверке средств измерений | Шаблон К №027 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Шаблон 940Р |  |  |
|  |  |  | Шаблон №1081 |  |  |
|  |  |  | Метрошток МШС до 4500м |  |  |
|  |  |  | УПДК |  |  |
|  |  |  | Спидометры |  |  |
| 3 | ТЧЭ-3 Атырау | Закуп услуг по поверке средств измерений | Линейка ЛД | Атырауский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", г.Атырау, ул.Молдагалиева 31 | 98 500,00 |
|  |  |  | Рулетка металлическая 0-20м |  |  |
|  |  |  | Метрошток МС - 3300 |  |  |
|  |  |  | Весы аналитические ВРЛ 200 |  |  |
|  |  |  | Весы электронные ВЭ-315 |  |  |
|  |  |  | Комплект гирь Г-2-2212 |  |  |
|  |  |  | Шаблон для контроля профиля колесных пар №44700211 И-477 |  |  |
|  |  |  | Шаблоны для замера проката и толщины гребня №44702174 И-433.01-01 |  |  |
|  |  |  | Шаблоны для измерения вертикального надреза гребня И-536 |  |  |
|  |  |  | Толщиномер №44702173 И-372 |  |  |
|  |  |  | Прибор гранулометрический (сита) ПГС |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,12; 0,82; 0,73; ВПЖ4 |  |  |
|  |  |  | ТВЗ-Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в закрытом тигле |  |  |
|  |  |  | ТЗИ-Аппарат для определения температуры вспышки |  |  |
|  |  |  | Иономер лабораторный для определения кислотного числа И-160М |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТМ |  |  |
|  |  |  | Манометр кислородный МТП 250 |  |  |
|  |  |  | Пенетрометр для пластических смазок«Вика» |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-2 |  |  |
|  |  |  | Термометр ТН-1 |  |  |
|  |  |  | Мегомметр М41001 |  |  |
|  |  |  | Электрический счетчик 3-х фазный САЧУ-ИО699 |  |  |
|  |  |  | Секундомер механический СОПР-2А |  |  |
|  |  |  | Спидометры механические СП-160 |  |  |
|  |  |  | Счетчик воды СВХ-20 |  |  |
|  |  |  | Колбы 0-250 мл |  |  |
|  |  |  | Цилиндр мерный |  |  |
|  |  |  | Цилиндр мерный |  |  |
| 4 | ТЧЭ-4 Макат | Закуп услуг по поверке средств измерений | Секундомер СОПР-2А | Не состоялся |  |
|  |  |  | Весы лабор.электронн АР-1500 |  |  |
|  |  |  | Весы лабор.квадрантн ВЛКТ-500 |  |  |
|  |  |  | Прибор вспыш.открыт.тигле ПВНЭ |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-2 |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-19 |  |  |
|  |  |  | Колориметр фотоэлек КФК-2 |  |  |
|  |  |  | Спидометр |  |  |
| 5 | ТЧЭ-5 Кандыагаш | Закуп услуг по поверке средств измерений | Термометр ТНI-1 0-1750С | Не состоялся |  |
|  |  |  | Термометр ТП-4 0-750С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТН-2 0-3600С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТТ 0-2000С |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-2 (0-100)%т |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-3 (0-100)%т |  |  |
|  |  |  | Ареометр АН 710-770 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АОН-1 1000-1060 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АОН 1120-1180 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-2 750-830 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТМ 830-860 |  |  |
|  |  |  | Набор сит КСИ 0,1-2,0мм |  |  |
|  |  |  | Секундомер СОСпр26-2-10 60сек 60' |  |  |
|  |  |  | Весы лаборатор. ВКР200,М До 200гр. |  |  |
|  |  |  | Весы лаборатор. АR1500 НПЗ-1500- |  |  |
|  |  |  | Сушильный шкаф СНОЛ 0-3500с |  |  |
|  |  |  | Набор гирь Г-Г-1-210 1г-100гр |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-1 770-830 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-1 890-950 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-1 770-830 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-1 890-950 |  |  |
|  |  |  | Ареометр А3-1 1100-1300 |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-4 0-500 |  |  |
|  |  |  | Термометр ТПН4-1 733-900 |  |  |
|  |  |  | Барометр-анероид БАММ. 80-106кПа |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1.12. ВПЖ-4 200-1000с |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 0,82 ВПЖ-4 200-1000с |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 0,73 ВПЖ-2 200-1000с |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 0,73 ВПЖ-2 200-1000с |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,47 ВПЖ-4 200-1000с |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 0,62 ВПЖ-4 200-1000с |  |  |
|  |  |  | Прибор для опр. t0 120+2750с |  |  |
| 6 | ТЧЭ -6 Мангистау | Закуп услуг по поверке средств измерений | Весы аналитические | ТОО "Казпромавтоматика", г.Актау, 23мкр. | 108 793,00 |
|  |  |  | Весы лабораторные |  |  |
|  |  |  | Разновесы аналитические |  |  |
|  |  |  | Набор гирь |  |  |
|  |  |  | Секундомер |  |  |
|  |  |  | Спидометры механические |  |  |
|  |  |  | Гигрометр психрометрический |  |  |
|  |  |  | Ареометры для электролита |  |  |
|  |  |  | Ареометры |  |  |
|  |  |  | Ареометры спиртовые |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр ФЭК -56М |  |  |
|  |  |  | Вискозиметры капиллярные |  |  |
|  |  |  | Аппарат для опред.вспышки в откр.тигле ТВО |  |  |
|  |  |  | Аппарат для опред.вспышки в закр.тигле ТВЗ |  |  |
|  |  |  | Счетчик крыльчатый (водомер) |  |  |
| 7 | ТЧЭ-7 Жем | Закуп услуг по поверке средств измерений | Электрический счетчик 3-х фазный СА4У- ИО699 220/380 В | Не состоялся |  |
|  |  |  | Спидометры механические СП- 160. 160 км/час |  |  |
|  |  |  | Манометр ЕN 837-1 |  |  |
| 8 | ТЧЭ-9 Жана-Есиль | Закуп услуг по поверке средств измерений | Весы технические ВТ14 –40500 Ш | Не состоялся |  |
|  |  |  | Спидометр механический СП 135 |  |  |
| 9 | ТЧЭ-10 К-Боровое | Закуп услуг по поверке средств измерений | Термометр 0-200°С | Не состоялся |  |
|  |  |  | Электрический счетчик 3-х фазный СА4У-И672М |  |  |
|  |  |  | Спидометры |  |  |
|  |  |  | Счетчик воды VR-K |  |  |
| 10 | ТЧЭ-11 Астана | Закуп услуг по поверке средств измерений | Спидометры механические | Не состоялся |  |
|  |  |  | Спидометры электрические |  |  |
|  |  |  | УПДК |  |  |
| 11 | ТЧЭ-14 Караганда | Закуп услуг по поверке средств измерений | Спидометры механические предел измерения 0-150 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Весы настольные циферблатные тип ВР 8626 – 6, класс 0,1-6, предел измерения 0-20кг |  |  |
|  |  |  | Весы рычажные тип ВТ 8618, класс2, предел измерения 0-200кг |  |  |
| 12 | ТЧЭ-15 Жана-Арка | Закуп услуг по поверке средств измерений | Весы аналитические ВРЛ 200 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Весы технические КО 309 |  |  |
|  |  |  | Весы лабораторные № 230 |  |  |
|  |  |  | Весы лабораторные № 735 |  |  |
|  |  |  | Гири технические № 411 |  |  |
|  |  |  | Комплект гирь Г-2-2212 |  |  |
|  |  |  | Шаблон универсальный УТ-1 |  |  |
|  |  |  | Набор сит КСИ |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,12; 0,82; 0,73; ВПЖ4 |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,47; 0,62 ВПЖ4 |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 0,73; ВПЖ2 |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-2 |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-3 |  |  |
|  |  |  | Шкаф сушильный СНОЛ |  |  |
|  |  |  | Шкаф сушильный СЭШ-3М |  |  |
|  |  |  | Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле |  |  |
|  |  |  | Иономер лабораторный для определения кислотного числа И-160М |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТМ |  |  |
|  |  |  | Ареометр АН |  |  |
|  |  |  | Ареометр АОН-1 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-2 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АЗ-1 |  |  |
|  |  |  | Пенетрометр для пластических смазок«Вика» |  |  |
|  |  |  | Термометр |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-2 |  |  |
|  |  |  | Термометр ТН-1 |  |  |
|  |  |  | Секундомер механический СОПР-2А |  |  |
|  |  |  | Спидометры механические СП-160 |  |  |
|  |  |  | Мерная колба 1 литр |  |  |
|  |  |  | Колбы 100 мл 250 мл 500 мл |  |  |
|  |  |  | Цилиндр мерный 0-50,0-250,0-500,0-1000 мл |  |  |
| 13 | ТЧЭ-18 Павлодар | Закуп услуг по поверке средств измерений | Поверка линейки металлической Тип ЛД; предел измерения 0-1000 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Поверка весов циферблатных тип ВЦЛ-10М; класс точности средний; предел измерения 0-10 кг |  |  |
|  |  |  | Спидометра механического тип СП-160; предел измерения 0-160 км/час |  |  |
|  |  |  | Спидометра электрического предел измерения 0 -200км/час |  |  |
|  |  |  | Термопреобразователя сопротивления тип Pt-500; класс точности В; предел измерения 0-150 С |  |  |
|  |  |  | Поверка тепловычислителя мультидата С1 диапазон регистрации температур 0-180С; диапазон регистрации разности температур 3-150С |  |  |
|  |  |  | Счетчика холодной воды тип ВСКМ; предел измерения 0-99999м3 |  |  |
| 14 | ТЧЭ-20 Костанай | Закуп услуг по поверке средств измерений | Весы РН-10Ц13 пред.изм.0-10 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Весы УЦК1-400/750 пред. изм.0-150 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Весы РП-500 Ш13 М пред. изм.0-500 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Весы аналитические лабораторные МВ-3000 Т, 0-300 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Мегомметр ЭС 0202/2-Г 5-1000 Мом | Не состоялся |  |
|  |  |  | мегомметр ЭС 0202/2Г 0-1000 Мом 50-1000 Ммом | Не состоялся |  |
|  |  |  | Пенетрометр для пластических смазок "Вика" до 630 ед. пен. | Не состоялся |  |
|  |  |  | Вольтметр 0-150 В, кл. точн.1,5 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Амперметр 0-100 А кл. точн. 1,5 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Ареометр 0,75-0,83 кл. точн 0-1 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Ареометр 0,86-0,89 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Ареометр 0,91-0,99 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Манометр кислородный | Не состоялся |  |
|  |  |  | Манометр пропановый | Не состоялся |  |
|  |  |  | Секундомер механ. СОПпр-2а-2-010 пред. Изм 0-60 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Термометр ТН-2М с ц.дел.0,1-0,2 ТЛ | Не состоялся |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-2 пред. Изм до 100 град. С | Не состоялся |  |
|  |  |  | Термометр ТН1-1 пред. ц.дел.0,1-0,2 ТЛ | Не состоялся |  |
|  |  |  | Термостат "Термотрон" | Не состоялся |  |
|  |  |  | Сушильный шкаф SNOL | Не состоялся |  |
|  |  |  | Спидометр механический СП 160 16.3802 ГОСТ 1578-76 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,12 мм ВПЖ-4 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,12 мм ВПЖ-4 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,47 мм ВПЖ-4 | Не состоялся |  |
|  |  |  | ТБО-аппарат для опред. темп. вспышки в закр.тигле пред.изм.20-275 град.С | Не состоялся |  |
|  |  |  | ТБ3-аппарат для опред. темп. вспышки в откр.тигле пред.изм. 20-275 град.С | Не состоялся |  |
|  |  |  | Счетчик воды Ф25 ВСМ | Не состоялся |  |
|  |  |  | Счетчик воды Ф15 Ветар | Не состоялся |  |
|  |  |  | Счетчик тепла SА-94/2 | ТОО "Ассоль и К", г.Костанай, ул.Баймагамбетова 170, кв.99 | 56 000,00 |
|  |  |  | Счетчик пара "Метран" | Не состоялся |  |
|  |  |  | лейблы | Не состоялся |  |
|  |  |  | пломбы | Не состоялся |  |
|  |  |  | непроизводительные потери поверителя | Не состоялся |  |
|  |  |  | транспортные расходы | Не состоялся |  |
| 16 | ТЧЭ-23 Есиль | Закуп услуг по поверке средств измерений | Весы электронные ВЭ-315 0-15 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Весы аналитические ВЛР-200 до 200гр. |  |  |
|  |  |  | Комплект гирь Г-2-2212 0-100; 0-200. |  |  |
|  |  |  | Набор сит КСИ 0,1-0,2мм |  |  |
|  |  |  | Прибор громулометрический (сито) ПГС |  |  |
|  |  |  | Вязкозиметр ВПЖ-4 D 1,12 |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-2 0-100 |  |  |
|  |  |  | Шкаф сушильный СНОП 0-105 ºС |  |  |
|  |  |  | Аппарат, для определения температуры вспышки в открытом тигелеТВО до 360 ºС |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТМ 830-860 |  |  |
|  |  |  | Барометр-онероид БАММ 80-106 Кпа |  |  |
|  |  |  | Пенетрометр для пластических смазок Вика до 630 ед. |  |  |
|  |  |  | ТермометрТН-2 0-360ºС |  |  |
|  |  |  | Термометр ТТ-0-200ºС |  |  |
|  |  |  | Электрический термометр ТНК 0-150ºС |  |  |
|  |  |  | Секундомер механический СОРП-2А 30мм |  |  |
|  |  |  | Секундомер механический СОРП-2А 60мм |  |  |
| 17 | ТЧЭ-24 Семей | Закуп услуг по поверке средств измерений | Поверка фотоколориметра КФК-2, класс 5,пред.изм.1-100% | Не состоялся |  |
|  |  |  | Набор гирь Г-4-211.10, класс 4 пред.изм.1,0-100гр |  |  |
|  |  |  | Весы лабораторные равноп. 21919 4 класс пред.изм. 10-200гр |  |  |
|  |  |  | Весы лаборат.электронные АRD100 4 кл. пред.изм.110-4100 |  |  |
|  |  |  | Секундомер механическ. 1330 пред.измерен.0,2-60сек |  |  |
|  |  |  | Ареометры пред.измер. 670-1010 кг/м3 |  |  |
|  |  |  | Ареометр (спиртометр) пред.измерен. 90-10%об |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр ВПЖ-4,ВПЖ-2 пред.измерения 200-1000 секунд |  |  |
|  |  |  | Шкаф сушильный СНОЛ 67-350ºС |  |  |
|  |  |  | Термометр ГОСТ215-57,ТЛ-4,ТЛ-2,ТЛ-5,от 0-360ºС |  |  |
|  |  |  | Линейка металическая ГОСТ427-75, от 0-30см |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-2 |  |  |
|  |  |  | Спидометры СП116,135,125,24Л, от 0-200 км/час |  |  |
|  |  |  | Элек-счетчики 3-фаз-ые СА-4УИ672М, 2кл, |  |  |
|  |  |  | Анализатор жид-ти Рн-метр АНИОН4100 |  |  |
|  |  |  | Эл-термометр ГОСТ9871-75 ТНК пр.изм. 0-105ºС |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-3 0300438, 5кл |  |  |
|  |  |  | ТБО-аппарат для опред. темп. вспышки в закр.тигле пред.изм.20-275 град.С |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,12 мм ВПЖ-4 |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,12 мм ВПЖ-4 |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,47 мм ВПЖ-4 |  |  |
|  |  |  | ТБ3-аппарат для опред. темп. вспышки в откр.тигле пред.изм. 20-275 град.С |  |  |
| 18 | ТЧЭ-25 Аягуз | Закуп услуг по поверке средств измерений | Абсолютный шаблон 0-30мм | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", г.Алматы, ул.Пр.Алтынсарина 83 | 182 000,00 |
|  |  |  | Толщиномер цельнокатанных колес70мм |  |  |
|  |  |  | Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле+20 до +275 С |  |  |
|  |  |  | Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле +20 до +275 С |  |  |
|  |  |  | Фотоэлектроколориметр от 0-100% Т |  |  |
|  |  |  | Ареометр 890-920 кг/м куб |  |  |
|  |  |  | Ареометр 860-890 кг/м куб |  |  |
|  |  |  | Ареометр 750-830 кг/м куб |  |  |
|  |  |  | Ареометр 830-910кг/м куб |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр капелярный ВПЖ-4 d-1,47 200-1000 |  |  |
|  |  |  | Счетчик тепла "Дасу" |  |  |
|  |  |  | Термотон |  |  |
|  |  |  | Весы лаборат.электронные АRD100 4 кл. пред.изм.110-4100 |  |  |
|  |  |  | Секундомер механическ. 1330 пред.измерен.0,2-60сек |  |  |
|  |  |  | Пенетрометр |  |  |
|  |  |  | Электросчетчик |  |  |
|  |  |  | Водомер |  |  |
|  |  |  | Иономер |  |  |
|  |  |  | Термометр ртутный 50-105С |  |  |
| 19 | ТЧЭ-28 Алматы | Закуп услуг по поверке средств измерений | Весы почтовые 0-100 тн | Не состоялся |  |
|  |  |  | Шаблон САЗ И-873 №44702003 |  |  |
|  |  |  | Шаблон для контроля профиля колесных пар И-477 №44700211 |  |  |
|  |  |  | Шаблоны для замера проката и толщины гребня И-433.01-01№44702174, |  |  |
|  |  |  | Толщиномер И-372 №44702173, |  |  |
|  |  |  | Весы лабораторные ВЛА-200 |  |  |
|  |  |  | Весы настольные цифербл. ВЦ-30 |  |  |
|  |  |  | Гири технические Г-4, МГ-4, 0-100 г |  |  |
|  |  |  | Комплект гирь Г-2-210,298, 2-210 г |  |  |
|  |  |  | Набор гирь Г-2-210,2484, 210 г |  |  |
|  |  |  | Набор сит СЛ-ЭБ-200, 0,1-2.0 мм |  |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 0,73; ВПЖ2, (200-1000)с |  |  |
|  |  |  | ТВЗ- Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в закрытом тигле 30-3600С |  |  |
|  |  |  | ТЗО - Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в открытом тигле До 3600С |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-2 №10, 670-750 кг/куб.м |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-2 №86,750-830 кг/куб.м |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТМ №81, 830-860 кг/куб.м |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТМ №73, 890-920 кг/куб.м |  |  |
|  |  |  | Ареометр АЗ-1 №123, 1000-1400 гр/кубсм |  |  |
|  |  |  | Манометр воздушный образцовый МПА КJ, 0 ¸ 1 МПа |  |  |
|  |  |  | Манометр воздушный образцовый МПА МА, 0 ¸ 1 МПа |  |  |
|  |  |  | Манометр образцовый МО 11203, 0 ¸ 250 кгс/см2 |  |  |
|  |  |  | Анемометр чашечный У1-1-МС-13, 0-20 м/сек |  |  |
|  |  |  | Динамометр кассетный №1,2 ВНИИЖТ, 0-100 тн |  |  |
|  |  |  | Шкаф сушильный СНОЛ-67/350, 50¸-3500С |  |  |
|  |  |  | Иономер лабораторный для определения кислотного числа И-130М, -200до +200мВ |  |  |
|  |  |  | Термометр ТН-1, 0+170°С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-4, 0-50°С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТН-2, 0+360°С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-4, 50¸ 105°С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТН-6, 30 до +60°С |  |  |
|  |  |  | Термостат «Термотон» 01М, 20-100°С |  |  |
|  |  |  | Амперметр М330, 0-100 А |  |  |
|  |  |  | Вольтметр М381, 0-250V |  |  |
|  |  |  | Вольтметр Э365-1, 0 ¸250 |  |  |
|  |  |  | Электрический счетчик 3-х фазный САЧУ-ИО699 |  |  |
|  |  |  | Электрод вспомогательный ЭВЛ1 – М3 –1 |  |  |
|  |  |  | Электрод ЭСЛ-63-07 |  |  |
|  |  |  | Шунт токовый 75ШСММЗ |  |  |
|  |  |  | Секундомер механический СОПР-2А, от 0до 60сот 0до 60м |  |  |
|  |  |  | Спидометры механические СП-160 |  |  |
|  |  |  | Частотомер стрелочный Э361, 45-55 Гц |  |  |
|  |  |  | Комплексный измеритель "Магистраль MC" MODEL IPC-6806 P3-20 ZB |  |  |
|  |  |  | Преобразователи избыточного давления ЗОНД-10-ИД Модель 1021 предел измерения 0-100 кгс/см2, 0-250 кгс/см2, 0-2 кгс/см2 выход 4-20 мА. |  |  |
|  |  |  | Термопреобразователь ТСМУ, модель 9304. Диапазон температур -0 +100 С |  |  |
|  |  |  | УПДК |  |  |
|  |  |  | Секундомер механический СоСпр-2б, от 0до 60с от 0до 60м |  |  |
| 20 | ТЧЭ-30 Шу | Закуп услуг по поверке средств измерений | Весы аналитические тип ВРЛ-2000, 0; 5 кг | ТОО "Интер-Система", г.Тараз, ул.Конаева 12 | 46 000,00 |
|  |  |  | Весы товарныеРН-10Ц 134 УЦ К1РП 5001ЭМ от-10кг до 500 кг |  |  |
|  |  |  | Комлект гирьГ-22-2212 от 0 до 100 гр кл.точ.-5 |  |  |
|  |  |  | Гири технические №4111-2-210 от 1до 100 кл.точности -1 |  |  |
|  |  |  | Визкозиметр d 1,12;0,82 ВПЖ-4 кл. точности 1,12 |  |  |
|  |  |  | Визкозиметр d 1,47;0,62ВПЖ-4 кл. точности 1,12 |  |  |
|  |  |  | Визкозиметр d 0,73 ВПЖ-2 кл. точности 1,47 |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-3 У-УХП-42 кл.точности 0,01 |  |  |
|  |  |  | ТБО-аппарат для опред. темп. вспышки в закр.тигле пред.изм.360 гр С |  |  |
|  |  |  | ТБ3-аппарат для опред. темп. вспышки в откр.тигле пред.изм. 360 гр С |  |  |
|  |  |  | Иономер лабораторный для определения кислотного числа И-160М РН-340 от -200 до + 200МВ |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТМ 830-860 0-1 |  |  |
|  |  |  | Ареометр АНТ-2 750-830 |  |  |
|  |  |  | Барометр-Анероид БАММ 80 -106 кПа |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-2 0-360 гр С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТН-1 175 гр С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТН-2 0-360 гр С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТТ 0-200 гр С |  |  |
|  |  |  | Термометр ТЛ-4 0-50 гр С |  |  |
| 21 | ТЧЭ-31 Жамбыл | Закуп услуг по поверке средств измерений | Спидометр СП-118 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" г.Тараз, ул.Абая 31 | 170 000,00 |
|  |  |  | Водосчетчики ВТГ-80 |  |  |
|  |  |  | Тепло счетчики ТВА-1 |  |  |
|  |  |  | Амперметр М42300 |  |  |
|  |  |  | Кило амперметр М1611 |  |  |
|  |  |  | Вольтметр М42300 |  |  |
|  |  |  | Киловольтметр Ц 1611 |  |  |
|  |  |  | Киловольтметр М1611 |  |  |
|  |  |  | Кило амперметр |  |  |
|  |  |  | Электросчетчики быт. трех фаз. СА-4И672М |  |  |
|  |  |  | Электросчетчики одно фаз.СО-И446М |  |  |
|  |  |  | Электросчетчики локомотивные Ф-442 |  |  |
| 22 | ТЧЭ-32 Арысь | Закуп услуг по поверке средств измерений | Киловольтметр КV | Не состоялся |  |
|  |  |  | Килоамперметр КА |  |  |
|  |  |  | Поверка |  |  |
|  |  |  | Спидометр автомашин |  |  |
| 23 | ТЧЭ-33 Туркестан | Закуп услуг по поверке средств измерений | Манометр ТУ1-720006998.мас | Южно-Казахстанский филиал АО "Нац.центр экспертизы и сертификации", г.Шымкент, ул.Алимбетова 18 | 9 720,60 |
|  |  |  | Манометр ТУ-37003002-85.мас |  |  |
|  |  |  | Манометр ТУ-37003002-85.топ |  |  |
|  |  |  | Манометр ГАЗ-2705 мас. |  |  |
|  |  |  | Термометр ТУ-123V343807вод. |  |  |
|  |  |  | Термометр ТУ-3700338778вод. |  |  |
|  |  |  | Спидометр |  |  |
|  |  |  | лейблы |  |  |
|  |  |  | пломба |  |  |
|  |  |  | График поверки СИ |  |  |
|  |  |  | Счетчик воды ВСКМ |  |  |
| 24 | ТЧЭ-34 Кызылорда | Закуп услуг по поверке средств измерений | Ареометр АНТ | ТОО "Квант", г.Кызылорда, ул.Байтурсунова 87 | 193 200,00 |
|  |  |  | Вискозиметр ВПЖ-4 |  |  |
|  |  |  | Барометр БАМ |  |  |
|  |  |  | Высокочастотный измеритель |  |  |
|  |  |  | Гигрометр ВИТ |  |  |
|  |  |  | Весы аналитические ВРЛ 200 |  |  |
|  |  |  | Весы лабораторные ВКР200 |  |  |
|  |  |  | Комплект гирь Г-2-2212 |  |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-3 |  |  |
|  |  |  | Иономер лабораторный ЭВ-74 |  |  |
|  |  |  | Термометр технический |  |  |
|  |  |  | Аттестация испытат оборудования |  |  |
|  |  |  | Регулировка в прц поверки |  |  |
|  |  |  | Секундомер механический СОС |  |  |
|  |  |  | Спидометры механические СП-160 |  |  |
|  |  |  | Счетчик воды ДУ-20 |  |  |
|  |  |  | Счетчик тепла ТРС-50 |  |  |
| 25 | ТЧЭ-36 Сексеул | Закуп услуг по поверке средств измерений | Спидометр автомашин | ПК "Стандарт", г.Кызылорда, ул.Ауэзова 43, кв.1 | 12 900,00 |
|  |  |  | Счетчик воды СГВ-1; 37,5 куб.м. за сутки |  |  |
|  |  |  | Счетчик воды ВСКМ 16/40 |  |  |
| 26 | ТЧЭ-16 Балхаш | Закуп услуг по поверке средств измерений | Спидометры | Не состоялся |  |
|  |  |  | Шаблоны локомотивные | Не состоялся |  |
|  |  |  | Проверка приборов учета теплоэнергии | ТОО "АРТАШ UNION", г.Караганда, ул.Кривогуза 9-24 | 110 400,00 |
|  |  |  | Поверка водосчетчика | ТОО "АРТАШ UNION", г.Караганда, ул.Кривогуза 9-24 | 45 801,00 |
|  |  |  | Весы аналитические ВРЛ 200 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Весы рычажные | Не состоялся |  |
|  |  |  | гири 4 кл | Не состоялся |  |
|  |  |  | гири 2кл | Не состоялся |  |
|  |  |  | Вискозиметр d 1,12; 0,82; 0,73; ВПЖ4 | Не состоялся |  |
|  |  |  | ПВЗО-Аппарат для определения температуры вспышки и воспламенения в закрытом и открытом тигле | Не состоялся |  |
|  |  |  | Иономер лабораторный для определения кислотного числа И-160М | Не состоялся |  |
|  |  |  | Ареометр АНТМ | Не состоялся |  |
|  |  |  | Пенетрометр для пластических смазок«Вика» | Не состоялся |  |
|  |  |  | Термометр ртутные стекляные | Не состоялся |  |
|  |  |  | Термометры эл.контактные | Не состоялся |  |
|  |  |  | Мегомметр 500В | Не состоялся |  |
|  |  |  | Секундомер АГАТ | Не состоялся |  |
|  |  |  | Набор сит для магнитного порошка(проволочный) | Не состоялся |  |
|  |  |  | Набор сит для песка(проволочный) | Не состоялся |  |
|  |  |  | Фотоколориметр КФК-2 до 180 град. | Не состоялся |  |
|  |  |  | Штангециркуль ШГ | Не состоялся |  |
|  |  |  | Микрометр МК-225 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Индикатор час.тип 0-10мм | Не состоялся |  |
|  |  |  | Нутромер индикаторный НИ-160 кл-2 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Эл.счетчик 3-х фазные САЧУ -672 М | Не состоялся |  |
|  |  |  | Манометры технические | Не состоялся |  |
|  |  |  | Термотрон -01М | Не состоялся |  |
|  |  |  | ЛАЗ-93М | Не состоялся |  |
|  |  |  | Спиртомер АСП-3 | Не состоялся |  |
|  |  |  | Барометр анероидБАММ | Не состоялся |  |
|  |  |  | Лейбл | Не состоялся |  |