2.1. Техническая спецификация

Прибор водоуказательный (код по ЕНС ТРУ 253012.300.000024)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | для котла |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | РУ16/20 для котла |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.2. Техническая спецификация

Манометр (код по ЕНС ТРУ 265152.700.000019)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | технический |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Тип МП4-УФ 100*16*1,5 технический |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.3. Техническая спецификация

Термометр (код по ЕНС ТРУ 265151.100.000037)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | ТТЖ-М |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Термометр стеклянный технический ТТЖ-М |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.4. Техническая спецификация

Манометр (код по ЕНС ТРУ 265152.700.000019)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | технический |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Тип БМГн 1-160 кгс/см2 ГОСТ 8625-65кгс |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.5. Техническая спецификация

Щуп (код по ЕНС ТРУ 265182.500.000119)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | измерительный |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Шаблон Басалаево (ШБ-1) размеры 40*26*2мм, масса 0,01кг, пределы измерений шкалы от 1 до 10мм |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.6. Техническая спецификация

Манометр (код по ЕНС ТРУ 265152.700.000019)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | технический |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Манометр МП-100*10*1,5. 12716-67 ГОСТ Сборочная единица ТЭМ 2.00.50.004 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.7. Техническая спецификация

Манометр (код по ЕНС ТРУ 265152.700.000019)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | технический |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Манометр МП-100*16*1,5. 12716-67 ГОСТ Сборочная единица ТЭМ 2.00.50.004 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.8. Техническая спецификация

Манометр (код по ЕНС ТРУ 265152.700.000019)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | технический |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | ОБМ1-100 ГОСТ2405 80, виброзащищенность L3,расположение штуцера радиальное, |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.9. Техническая спецификация

Манометр (код по ЕНС ТРУ 265152.750.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | электроконтактный |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Электроманометр ЭДМУ-6Н 0+6 Кг/см в квадрате |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.10. Техническая спецификация

Манометр (код по ЕНС ТРУ 265152.750.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | электроконтактный |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Электроманометр ЭДМУ-15Ш 0+15 Кг/см в квадрате |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.11. Техническая спецификация

Термометр (код по ЕНС ТРУ 265151.100.000002)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | ТН-1 |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | "Термометр для определения температуры вспышки в закрытом тигле TH-1 исп. 2 Для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (в приборе Мартенс-Пенского). Изготавливается по ТУ 92-887.019-90. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». Конструкция TH-1 исп. 2: Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла. В нижней части, над резервуаром, на корпус термометра насажена металлическая гильза. " |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.12. Техническая спецификация

Термометр (код по ЕНС ТРУ 265151.100.000003)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | ТН-2 |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | "Термометр для определения температуры вспышки в открытом тигле ТН-2, ТН-2М Термометр для определения температуры вспышки в открытом тигле ТН-2, ТН-2М ОПИСАHИЕ Термометр для определения температуры вспышки в открытом тигле. Предназначен для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (в приборе Бренкена). Изготавливается по ГОСТ 400-80. Термометр внесен в Государственный реестр средств измерений и имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений». КОНСТРУКЦИЯ Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Марка термометра: ТН-2 Минимальная температура измерения (°С): 0.00 Максимальная температура измерения (°С): 360.00 Цена деления шкалы (°С): 1.00 Длина термометра (мм): 330 ±10 Диаметр (мм): 7,5 ±0,5 Глубина погружения (мм): 55 Термометрическая жидкость: ртуть " |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.13. Техническая спецификация

Вольтметр (код по ЕНС ТРУ 265143.550.000005)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Вольтметр класс точности 1,5 |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | М-4200, 0-150В Электоромеханический, магнитноэлектрический, переменного тока. |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.14. Техническая спецификация

Амперметр (код по ЕНС ТРУ 265143.590.000015)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Амперметр класс точности 5 А |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | М-4200 кл 100-0-100 Класс точности 6А, |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |