2.1 Техническая спецификация

Работы по установке/монтажу котельного оборудования

(код по ЕНС ТРУ 331119.100.000001)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Работы по установке/монтажу котельного оборудования |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Производство монтажных работ оборудования очистки воды, водоподготовки и частичной заменой деталей, узлов и агрегатов. 1. Корпуса напорных реагентных, безреагентных фильтров 2. Распределительных систем, сеток, форсунок, разделительного устройства напорных фильтров 3. Солевых фидеров, реагентных емкостей 5. Циркуляционное, дозирующее оборудование систем фильтрования и коррекции воды. В комплект входят 2 фильтра механической очистки, 2 фильтра 1-ой ступени, 1 фильтр 2- ой ступени. С дополнительными требуемыми материалами для обвязки оборудования, , химическими реагентами (солевой бак в сборе, гравий кварцевый, ионнообменная смола). |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Подрядчик гарантирует качество Выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного в 6 (шесть) календарных месяцев со дня подписания акта выполненных работ |