## Товары
Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Технические и качественные характеристики товара не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям. Допускаются дополнения, улучшающие качество товара. Технические и качественные характеристики товара должны соответствовать (быть не ниже) характеристикам, указанным в данном приложении. 2. Потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации технические характеристики, ГОСТ, страну происхождения закупаемого товара, а также завод - изготовитель.
№ Лота | Инициатор | Заказчик | Наименование товара,работы и услуги | Полная техническая характеристика, ГОСТ, чертеж товара | Единица измерения | Количество (объем) потребности | Маркетинговая цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без учета НДС, тенге | Место поставки товара
Лот 1 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Трубка электроизоляционная гибкая | марка ТКР, внутренний диаметр до 10 мм PBF 4,8/3,2 | Метр | 5 | 179.66 | 898.3 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 2 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Датчик-реле | для газовых котлов, минимального и максимального давления :ДСОР110-1,0-60У2 | Штука | 1 | 18415.25 | 18415.25 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 3 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Датчик-реле | для газовых котлов, минимального и максимального давления АДУ-01 для котельной | Штука | 3 | 48643.22 | 145929.66 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 4 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Гайковерт | электрический :пневматический (простой)) ГОСТ 10210-83 | Штука | 1 | 23939.83 | 23939.83 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 5 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Дрель | электрическая Электрическая, переносная | Штука | 4 | 15495.76 | 61983.04 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 6 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Наконечник | кабельный, луженый ГОСТ 7386-80 | Штука | 10 | 224.58 | 2245.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 7 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Наконечник | кабельный, луженый ГОСТ 9581-80 | Штука | 10 | 269.49 | 2694.9 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 8 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Наконечник | кабельный, луженый ГОСТ Р МЭК 61210-99 | Штука | 10 | 224.58 | 2245.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 9 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Сигнализатор понижения | для контроля электрического сопротивления изоляции кабелей :ИБЯЛ.413531.000 | Штука | 1 | 104158.47 | 104158.47 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 10 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Датчик уровня охлаждающей жидкости | для компрессора 1Н18N9T, М27х1,5 в котельную | Штука | 1 | 21110.17 | 21110.17 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 11 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Датчик уровня охлаждающей жидкости | для компрессора 1Н18N9T, М20х1,5 в котельную | Штука | 1 | 14732.2 | 14732.2 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 12 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Газоанализатор | для определения доли кислорода в инертных газах СО2: ГОСТ 17.2.6.02-85 | Штука | 1 | 191338.98 | 191338.98 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 13 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Датчик-сигнализатор | для сигнализатора горючих газов и паров АДН-50,4 | Штука | 1 | 36426.27 | 36426.27 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 14 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Клапан сдувающего газа | для спектрометра ВФ3/4Н-4 в котельную | Штука | 1 | 52371.19 | 52371.19 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 15 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Клапан сдувающего газа | для спектрометра ВН1/2Н-4 в котельную | Штука | 1 | 74694.07 | 74694.07 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 16 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Клапан сдувающего газа | для спектрометра ВН4Н-1 в котельную | Штука | 1 | 404237.29 | 404237.29 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 17 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Трансформатор напряжения | трехфазный, класс напряжения 750 ОС33-730УХАН2 для котельной | Штука | 1 | 29644.07 | 29644.07 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 18 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Трансформатор понижающий | номинальная мощность 125 кВА, номинальная частота 500 Гц ГОСТ 16710-76 | Штука | 1 | 7455.93 | 7455.93 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 19 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Трансформатор понижающий | номинальная мощность 40 кВт, номинальная частота 50 Гц ЯТП-025 220/36 понижающий 220В на 36В | Штука | 1 | 14148.31 | 14148.31 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 20 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос водяной | для дизельной электростанции подача 200м3/ч, 11,5 квт, высота всаса 8,5 метр 1450 об/м ГОСТ ТУ 6812-58. | Штука | 1 | 232481.36 | 232481.36 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 21 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Автомат привода | многофункциональный (10А,25А, 16А, 50А, 40А, 32А, 6А) | Штука | 2 | 7051.69 | 14103.38 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 22 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Автомат привода | многофункциональный (2А, 4А, 10А, 6А, 8А, 16А, 25А, 32А, 40А, 50А, 80А, 100А) | Штука | 2 | 20122.03 | 40244.06 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 23 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Контроллер | для электросигнализации АДН-100-2 | Штука | 1 | 44645.76 | 44645.76 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 24 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Контроллер | для электросигнализации АДР-0,25.2 | Штука | 1 | 51652.54 | 51652.54 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 25 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Контроллер | для электросигнализации АДР-0,5.2 | Штука | 1 | 56458.47 | 56458.47 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 26 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Контроллер | для электросигнализации АДН-10.2 | Штука | 1 | 38896.61 | 38896.61 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 27 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Контроллер | для электросигнализации АДР-10.2 | Штука | 1 | 41501.69 | 41501.69 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 28 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Переключатель | для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока, мгновенного действия, серия ТВ : сила тока на 6 А | Штука | 4 | 718.64 | 2874.56 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 29 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Дроссель | для люминисцентных ламп Прочие характеристики:ЛД-36В | Штука | 2 | 1706.78 | 3413.56 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 30 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Дроссель | для люминисцентных ламп И18/20 А14 В | Штука | 2 | 1347.46 | 2694.92 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 31 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Дроссель | для люминисцентных ламп ДРЛ-400В | Штука | 2 | 29194.92 | 58389.84 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 32 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Дроссель | для люминисцентных ламп ДРЛ-36В | Штука | 2 | 1347.46 | 2694.92 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 33 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Дроссель | для люминисцентных ламп ДРЛ-125В | Штука | 2 | 3907.63 | 7815.26 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 34 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Дроссель | для люминисцентных ламп ДРЛ-250В | Штука | 2 | 4940.68 | 9881.36 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 35 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Кабель | марка МКШ, напряжение не более 1 000 В КГ 1х25 кабель с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляциейГОСТ:26411-85 | Метр | 50 | 1033.05 | 51652.5 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 36 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Зажим ответвительный | прессуемый, тип ОА ПГРс-120 | Штука | 1 | 24523.73 | 24523.73 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 37 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Светильник | потолочный НПО 95 | Штука | 5 | 3413.56 | 17067.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 38 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Светильник | подвесной тип лампы мощность 250 Вт: напряжение 220 В: :марка НСП 03-60-01 | Штука | 3 | 1257.63 | 3772.89 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 39 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Светильник | подвесной тип лампы мощность 250 Вт напряжение 220 В :марка НСП11-200: | Штука | 8 | 6467.8 | 51742.4 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 40 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Плафон | для наружного освещения, герметичный, форма коническая для освещения дизельного помещения локомотива: | Штука | 8 | 2335.59 | 18684.72 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 41 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Патрон | для электрических ламп Е27К12К-03, для установки осветительных ламп :ГОСТ 2746.1-88Е | Штука | 10 | 224.58 | 2245.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 42 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Аппарат сварочный | инвентор диапазон сварочного типа 3-320 полуавтомат инвенторного типа | Штука | 1 | 90728.81 | 90728.81 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 43 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Клещи | сварочные, ручные АТК-2250: | Штука | 1 | 122888.14 | 122888.14 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 44 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Сигнализатор | для электросигнализации ТУ:КДБВ.407729.001 | Штука | 1 | 111389.83 | 111389.83 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 45 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Сигнализатор | для электросигнализации :ИБЯЛ.413534.000 | Штука | 1 | 63779.66 | 63779.66 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 46 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Корпус специальный | для автомата защиты электросети Боксы для автоматов Арт. 400-020 | Штука | 2 | 583.9 | 1167.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 47 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | паровой поршневой, прямодействующий, двухпоршневой, горизонтальный, подача до 125 м3/ч В сборе с:Насос НМШ 50, в сборе с двигателем с регулирущим клапаном в котельную | Штука | 1 | 384744.07 | 384744.07 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 48 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | паровой поршневой, прямодействующий, двухпоршневой, вертикальный, подача до 250 м3/ч В сборе с:Насос НМШ 100, в сборе с двигателем с регулирущим клапаном в котельную | Штука | 1 | 68900 | 68900 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 49 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | приводный, однопоршневой и одноплунжерный, подача до 1 м3/ч тракторный дюраль в котельную для отопления цехов депо | Штука | 1 | 453329.66 | 453329.66 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 50 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч Тип:НШ-40ДК-3Л | Штука | 1 | 43702.54 | 43702.54 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 51 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, горизонтальный одноступенчатый с колесом двухстороннего входа, подача 100-12500 м3/ч НШ-20ДК-3Л: | Штука | 1 | 37279.66 | 37279.66 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 52 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, осевой вертикальный, подача 3000-150000 м3/ч 2850 об/мин в котельную: с двигателем, двигатель асинхронный 5А80МА2У3;1,5 кВт | Штука | 1 | 38537.29 | 38537.29 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 53 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, осевой погружной, подача 2500-21000 м3/ч 2900 об/мин в котельную:туралы 1К8/18УЗ,1,8; 8м3/ч | Штука | 1 | 88483.05 | 88483.05 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 54 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, конденсатный горизонтальный, подача 10-2000 м3/ч НШ-100ДК-3Л | Штука | 1 | 71864.41 | 71864.41 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 55 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Насос | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, конденсатный горизонтальный, подача 10-2000 м3/ч для откачки сточных вод, емкость - 60 м3 :водяной | Штука | 1 | 89830.51 | 89830.51 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 56 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Машина шлифовальная | угловая УШМ-1200 М (маленькая) | Штука | 1 | 26140.68 | 26140.68 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 57 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Перфоратор | электрический Двигатель расположен вертикально (для сокращения габаритов и надежной балансировки): Перфоратор (работает в режиме сверления с ударом); высокоэффективная дрель (режим сверления); отбойный молоток для простых долбежных работ (режим долбления). ГОСТ Р 51246-99 | Штука | 1 | 103754.24 | 103754.24 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 58 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Соленоид | электромагнитный клапан для системы пожаротушения СЕНС DN 25 PN 16-M в котельную Взрывозащищающий | Штука | 1 | 215144.07 | 215144.07 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Потенциальные поставщики вместе с ценовым предложением должны предоставить свою подробную техническую спецификацию
Договоры будут заключаться в рублях по курсу национального банка РК на день вскрытия конверта.