2.1. Техническая спецификация

Услуги по заправке техническими газами/жидкостями

(код по ЕНС ТРУ 749020.000.000101)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Заправка кислородных баллонов должна производиться техническим кислородом согласно ГОСТ 5583-78, высшая категория качества, объемная доля кислорода не менее 99,7%, массовая концентрация водяных паров при+20С и 101,3 кПа (760мм рт. ст.) не более 0,05 г/м3 объемная доля водорода не более 0,3%. |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |

2.2. Техническая спецификация

Услуги по заправке техническими газами/жидкостями

(код по ЕНС ТРУ 749020.000.000101)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Пропан бутановая смесь 85С3 Н8 12С4Н10 до 3СН6 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |

2.3. Техническая спецификация

Услуги по заправке техническими газами/жидкостями

(код по ЕНС ТРУ 749020.000.000101)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | ацетилен технический, марка А, ГОСТ 5457-75 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |

2.4. Техническая спецификация

Услуги по заправке техническими газами/жидкостями

(код по ЕНС ТРУ 749020.000.000101)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Заправка (закачка) технических газов/жидкостей |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Кислород газообразный технический |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |