2.1 Техническая спецификация

Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования

(код по ЕНС ТРУ 331119.100.000004)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | проведение текущего ремонта экономайзера с заменой труб с продольными оребрениями в количестве 60 штук, калачей в количестве 60 штук, с восстановлением теплоотражающих экранов. |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Подрядчик гарантирует качество Выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного в 6 (шесть) календарных месяцев со дня подписания акта выполненных работ |

2.2 Техническая спецификация

Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования

(код по ЕНС ТРУ 331119.100.000004)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования Работы по текущему ремонту энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | проведение текущего ремонта оборудование химической очистки воды для питания котлов марки ДЕ6,5/14, с заменой фильтрующих баков в количестве 4 штуки, трубопровода длинной 50 метров диаметр трубы 50 мм, и запорной арматуры в количестве 30 штук. |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Подрядчик гарантирует качество Выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного в 6 (шесть) календарных месяцев со дня подписания акта выполненных работ |