№ ГПЗО/8869-И от 21.04.2026

Техникалық ерекшелігі

әкімшілік/өндірістік жайларды жалға алу

бойынша қызметтерді сатып алуға

(ТЖҚ БНА бойынша коды 682012.960.000000)

| № п/п | Талаптар |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Әкімшілік/өндірістік жайларды жалға беру қызметі |
| 2 | 1. Жалға алынатын әкімшілік/өндірістік жайларға (бұдан әрі-ғимараттар)қойылатын талаптар: 1.1. Ғимараттың орналасқан мекен-жайы ___________; 1.2.Жайлардың ауданы__________________; 1.3. Техникалық бөлім: Жалға беруші міндетті: 1) ғимаратта қол жеткізуді бақылау және басқару жүйелерінің үздіксіз жұмысын; жылумен жабдықтауды, жылытуды, желдетуді және ауаны кондициялауды; ыстық және суық сумен жабдықтауды, кәріз және санитарлық тораптардың жұмысын; энергиямен жабдықтауды, құрылымдық кабельдік желінің, электр күші жабдықтары мен желілерінің (күштік және әлсіз тоқты), соның ішінде өртке қарсы күзет дабылы мен лифт жабдықтары жүйелерінің (болған жағдайда) жарамдылығын; сондай-ақ Жалға алушының жабдықтары үшін электр қорегін қорғауды және сыни жүктемені тұрақтандыруды қамтамасыз ететін жүйелердің жұмысын қамтамасыз ету; 2) электротехникалық жабдықтар мен инженерлік желілердің, жылумен жабдықтау жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ету; жүйелер мен жабдықтардың апатсыз жұмысы бойынша уақтылы профилактикалық жұмыстарды және өзге де техникалық іс-шараларды жүргізу; 3) өрт қауіпсіздігін, өрт дабылы мен түтін шығаруды қамтамасыз етуге міндетті, қоғамдық тәртіпті және өткізу режимін қамтамасыз етудің тәулік бойғы бекеті; 4) өртке қарсы, санитариялық және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға міндетті; 5) сыртқы инженерлік желілерге қызмет көрсетуге, сондай-ақ ғимараттың инженерлік желілерінің профилактикалық жұмыстары; 6) осындай қызметтерді жеткізушілермен жасалған шарттар негізінде коммуналдық және басқа да қызметтер (электр энергиясы, су, кәріз, қоқыс шығару, жылумен жабдықтау, орталықтан жылыту) үшін төлемдерді жүзеге асыруға; 7) жалға берілген ішкі үй-жайларды, Ғимараттағы офистік және қосалқы үй-жайларды, сондай-ақ оған іргелес аумақтарды күтіп ұстауды және тазалығын қамтамасыз ету; гигиеналық құралдарды (дәретхана қағазы, қағаз сүлгілер, сабын, сулықтар және т.б.) уақтылы (қажеттілігіне қарай) ауыстыруды және болуын қамтамасыз ету; 8) ғимарат аумағынан да, оған іргелес аумақтан да қоқыс шығаруды, қысқы уақытта ғимаратқа іргелес аумақтардан қар шығаруды жүзеге асыруға міндетті; 9) жалға алынатын үй-жайларға ағымдағы жөндеуді, электротехникалық жабдықтарды (кондиционерлерді, лифт жабдықтарын) және инженерлік желілерді жөндеуді уақтылы (өтінім түскен сәттен бастап 24 сағат ішінде) жүзеге асыру; 10) ішкі үй-жайларға және ғимаратқа іргелес аумақтарға санитариялық өңдеу жүргізуге міндетті; 11) қадағалау, техникалық және қызмет көрсету ұйымдарымен өз бетінше шарттар жасасуға; 12) ғимараттың жанында сыйымдылығы 10 автокөліктен кем емес меншікті күзетілетін автотұрақтың болуын қамтамасыз ету. 2. Төлем шарттары мен мерзімдері: 2.1 үй-жайларды жалдау бойынша қызметтерге ақы төлеу құнына: жалға алынған үй-жайларды жалдау ақысының құны, үй-жайларды ұстау, қызмет көрсету, пайдалану құны және коммуналдық қызметтердің құны, оның ішінде: ғимараттың электр техникалық жабдықтары мен желілерінің, кіруді басқаруды бақылау жүйесінің, жылумен жабдықтау жүйесінің, ыстық және суық сумен жабдықтау жүйелерінің, лифтілердің, желдеткіштердің жұмысын қамтамасыз ету кіреді ғимараттар, сондай-ақ алдын алу жұмыстарын жүргізу; сыртқы инженерлік желілерге қызмет көрсету; бақылау-өткізу пунктінің жұмысын, өрт қауіпсіздігін, өрт дабылы мен түтін шығару жұмысын қамтамасыз ету; коммуналдық төлемдерді және басқа да қызметтерге (электр энергиясы, су, кәріз, қоқыс шығару) ақы төлеуді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген төлемдердің, алымдар мен салықтардың барлық қажетті түрлерін, жалға берушінің үй-жайларды жалға беруге байланысты өзге де шығыстарын жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының Заңнамасы. Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы № 268-XIII Азаматтық кодексі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы № ҚР ДСМ-72 бұйрығымен бекітілген Өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидалары. |

«ҚТЖ – Жүк тасымалы»  ЖШС

өндірісті қамтамасыз ету жөніндегі

Бас директордың орынбасары                                       	           К. Кабылов

Орынд. Тойшибеков Н.- ГПА

Toishibekov_N@Railways.kz

600322

Техническая спецификация

на закуп услуги по аренде административных/производственных помещений.

(код по ЕНС ТРУ 682012.960.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Услуги по аренде административных/производственных помещений. |
| 2 | 1. Требования к арендуемым административным/производственным помещениям (далее - Здания): 1.1. Адрес расположения Здания ___________; 1.2.Площадь помещений__________________; 1.3. Технический раздел: Арендодатель обязан: 1) Обеспечить в Здании бесперебойную работу систем контроля и управления доступом; теплоснабжение, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха; горячее и холодное водоснабжение, работу канализации и санузлов; энергоснабжение, исправность структурированной кабельной сети, электросилового оборудования и сетей (силовых и слаботочных), включая системы пожарно-охранной сигнализации и лифтового оборудования (при наличии); а также работу систем, обеспечивающих защиту электропитания и стабилизацию критичной нагрузки для оборудования Арендатора; 2) обеспечить работу электротехнического оборудования и инженерных сетей, систем теплоснабжения; проводить своевременные профилактические работы и иные технические мероприятия по безаварийной работе систем и оборудования; 3) обеспечить пожарную безопасность, пожарной сигнализации и дымоудаления, круглосуточный пост обеспечения общественного порядка и пропускного режима; 4) осуществлять контроль за соблюдением противопожарных, санитарных и иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан; 5) обслуживать наружные инженерные сети, а также проводить необходимые профилактические работы инженерных сетей Здания; 6) осуществлять платежи за коммунальные и другие услуги (электроэнергия, вода, канализация, вывоз мусора, теплоснабжение, центральное отопление) на основании договоров, заключенных с поставщиками таких услуг; 7) обслуживать и содержать в чистоте внутренние помещения, переданные в аренду офисные и вспомогательные помещения в Здании, а также прилегающую к нему территорию; своевременно (по мере необходимости) обеспечивать наличие и замену средств гигиены (туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло, салфетки и т.д.); 8) осуществлять вывоз мусора, как с территории здания, так и с прилегающей к нему территории, вывоз снега в зимнее время с прилегающих к зданию территорий; 9) своевременно (в течение 24 часов с момента поступления заявки) осуществлять текущий ремонт арендуемых помещений, ремонт электротехнического оборудования (кондиционеров, лифтового оборудования) и инженерных сетей; 10) проводить санитарную обработку внутренних помещений и прилегающих к зданию территорий; 11) самостоятельно заключить договоры с надзорными, техническими и обслуживающими организациями; 12) обеспечить возле здания наличие собственной охраняемой автостоянки вместимостью не менее 10 машин. 2. Условия и сроки оплаты: Стоимость оплаты за Услуги по аренде помещений включает в себя: стоимость арендной платы арендуемых помещений, стоимость содержания, обслуживания, эксплуатации помещений и, стоимость коммунальных услуг, в том числе: обеспечение работы электротехнического оборудования и сетей здания, системы контроля управления доступа, системы теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения, лифтов, вентиляции здания, а также проведение профилактических работ; обслуживание наружных инженерных сетей; обеспечение работы контрольно-пропускного пункта, пожарной безопасности, работы пожарной сигнализации и дымоудаления; осуществление коммунальных платежей и оплату других услуг (электроэнергия, вода, канализация, вывоз мусора), а также все необходимые виды платежей, сборов и налогов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, иные расходы Арендодателя, связанные с предоставлением помещений в аренду. Законодательство Республики Казахстан. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII. Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72. Правила пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. |

Заместитель Генерального директора

по обеспечению производства

ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»                                                 К. Кабылов

Исп. Тойшибеков Н.- ГПА

Toishibekov_N@Railways.kz

600322

Согласовано

17.04.2026 17:17 Каушев Нурлан Жумабаевич

20.04.2026 16:34 Окасов Асет Курмашевич

20.04.2026 17:05 Алмуханбетов Алан Сейсенбаевич

Подписано

21.04.2026 09:42 Кабылов Кайрат Муратович

| Тип документа | Внутренний документ |
| --- | --- |
| Номер и дата документа | № ГПЗО/8869-И от 21.04.2026 г. |
| Организация/отправитель |  |
| Получатель (-и) | КАУШЕВ Н.Ж. (ГЛАВНЫЙ МЕНЕДЖЕР) |
| Электронные цифровые подписи документа | Согласовано: Каушев Нурлан Жумабаевич без ЭЦП Тип: нет Время подписи: 17.04.2026 17:17 |
|  | Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" Согласовано: ОКАСОВ АСЕТ MIIPxQYJ...1dLIhMCeB Тип: НУЦ Время подписи: 20.04.2026 16:34 |
|  | Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" Согласовано: АЛМУХАНБЕТОВ АЛАН MIIPvwYJ...rLU8EbLI/ Тип: НУЦ Время подписи: 20.04.2026 17:05 |
|  | Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" Подписано: КАБЫЛОВ КАЙРАТ MIIV0gYJ...jJl+HFA== Тип: НУЦ Время подписи: 21.04.2026 09:42 |

| [[QRCODE]] | Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе. |
| --- | --- |