## Товары
Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Технические и качественные характеристики товара не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям. Допускаются дополнения, улучшающие качество товара. Технические и качественные характеристики товара должны соответствовать (быть не ниже) характеристикам, указанным в данном приложении. 2. Потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации технические характеристики, ГОСТ, страну происхождения закупаемого товара, а также завод - изготовитель.
№ Лота | Инициатор | Заказчик | Наименование товара,работы и услуги | Полная техническая характеристика, ГОСТ, чертеж товара | Единица измерения | Количество (объем) потребности | Маркетинговая цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без учета НДС, тенге | Место поставки товара
Лот 1 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Шуроповерт | ручной BOSCH PSR 1200 | Штука | 1 | 31800 | 31800 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 2 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Фотореле | электроосветительный прибор (6А, 10А, 20А, 30А) | Штука | 2 | 8533.9 | 17067.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 3 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Электророзетка | штепсельная Розетка ГОСТ 739669 с третьим заземляющим контактом (евро).открытойустановки. | Штука | 3 | 314.41 | 943.23 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 4 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Радиопередатчик | многокаскадный АДН-2,5 для котельной | Штука | 1 | 51517.8 | 51517.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 5 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Радиопередатчик | многокаскадный АДИ 0,11 для котельной | Штука | 1 | 37863.56 | 37863.56 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 6 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Радиопередатчик | многокаскадный АДР-0,125 для котельной | Штука | 1 | 47565.25 | 47565.25 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 7 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Регулятор напряжения | вибрационный (реле-регулятор) РН-4310 | Штука | 2 | 9207.63 | 18415.26 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 8 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Электродвигатель переменного тока | синхронный, многофазный, мощность до 0,75 кВт АИР 71 В4 мощность 0,75 кВТ чстота вращения 1500 об/мин.для калориферов отопления | Штука | 1 | 40827.97 | 40827.97 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 9 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Реле контроля фаз | для защиты электродвигателей и электроустановок РЭК-78/4 для котельной | Штука | 2 | 1122.88 | 2245.76 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 10 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Реле контроля фаз | для защиты электродвигателей и электроустановок РЭК-78/3 для котельной | Штука | 2 | 1077.97 | 2155.94 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 11 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Реле времени | циклическое ВЛ-41М1 | Штука | 2 | 11543.22 | 23086.44 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 12 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Реле давления | для центробежного насоса ГОСТ 26005-83 | Штука | 1 | 7500.85 | 7500.85 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 13 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Выключатель | одноклавишный Встроенный в стены, одноклавишный, 220 Вт. | Штука | 15 | 763.56 | 11453.4 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 14 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Выключатель | пакетный, герметичный, напряжение более 660 В ЕКГ AS-22N | Штука | 2 | 1347.46 | 2694.92 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 15 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Вилка-розетка | однополюсная ГОСТ 7396.0-89; ВШЛ-425А 220В | Штука | 5 | 583.9 | 2919.5 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 16 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Вилка-розетка | однополюсная ГОСТ 7396.0-89; РШЗОУХЛ-425А 380В | Штука | 15 | 2694.92 | 40423.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 17 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Шинка | заземления, нулевая PE 63.14 | Штука | 2 | 673.73 | 1347.46 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 18 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа накаливания | галогенная, тип цоколя E27, мощность 36 Вт Лампа энергосберегающая цоколь Е-27;36Вт. | Штука | 200 | 2470.34 | 494068 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 19 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа накаливания | общего назначения, тип Б125-135-40, мощность 40 Вт ГОСТ 2239-79, марка ЛОН, лампа накаливания общего назначения, напряжение 36В, мощность 40 Вт, часы горения - 1000 часов | Штука | 80 | 89.83 | 7186.4 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 20 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа накаливания | общего назначения, тип Б125-135-60, мощность 60 Вт ГОСТ 2239-79, марка ЛОН, лампа накаливания общего назначения, напряжение 220В, мощность 60 Вт, часы горения - 1000 часов | Штука | 70 | 89.83 | 6288.1 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 21 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа накаливания | общего назначения, тип Б215-225-75-1, мощность 75 Вт ГОСТ 2239-79, марка ЛОН, лампа накаливания общего назначения, напряжение 220В, мощность 75 Вт, часы горения - 1000 часов | Штука | 230 | 89.83 | 20660.9 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 22 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа накаливания | общего назначения, тип Б125-135-100, мощность 100 Вт ГОСТ 2239-79, марка ЛОН, лампа накаливания общего назначения, напряжение 220В, мощность 100 Вт, часы горения - 1000 часов | Штука | 70 | 134.75 | 9432.5 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 23 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа накаливания | общего назначения, тип Б215-225-150, мощность 150 Вт ГОСТ 2239-79, марка ЛОН, лампа накаливания общего назначения, напряжение 220В, мощность 150 Вт, часы горения - 1000 часов | Штука | 70 | 269.49 | 18864.3 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 24 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа накаливания | общего назначения, тип Г125-135-300-2, мощность 300 Вт ГОСТ 2239-79, марка ЛОН, лампа накаливания общего назначения, напряжение 220В, мощность 300 Вт, часы горения - 1000 часов | Штука | 70 | 538.98 | 37728.6 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 25 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа накаливания | общего назначения, тип Г220-230-500-1, мощность 500 Вт ГОСТ 2239-79 лампа накаливания общего назначения, предназначенные для светильников внутреннего и наружного освещения. Лампа накаливания газополной моноспиральной аргоновой на напряжение 220-230 В и номинальную мощность 500 Вт: Лампа Г 220-230-500-1. | Штука | 80 | 404.24 | 32339.2 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 26 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа дуговая | ртутная, ДРЛ-125 ГОСТ 6826-93, марка ДРЛ, напряжение 220В, мощность 125Вт, часы горения - 2000 часов | Штука | 40 | 1841.53 | 73661.2 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 27 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа дуговая | ртутная, ДРЛ-250 ГОСТ 6826-93, марка ДРЛ, напряжение 220В, мощность 250Вт, часы горения - 2000 часов | Штука | 40 | 2560.17 | 102406.8 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 28 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа дуговая | ртутная, ДРЛ-400 ГОСТ 6826-93, марка ДРЛ, напряжение 220В, мощность 400Вт, часы горения - 2000 часов | Штука | 40 | 2874.58 | 114983.2 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 29 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа люминесцентная | тип цоколя G13, мощность 40 Вт LD-18 W50 Гц. 13000h FL2636/840 G 13 ГОСТ РМЭК 61181-99 | Штука | 500 | 494.07 | 247035 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 30 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Лампа люминесцентная | тип цоколя Е40, мощность 125 Вт КФР - S Т 2 220В-240 В, мощность 100 Вт, часы горения - 8000 часов | Штука | 70 | 5165.25 | 361567.5 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 31 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Фонарь | светодиодный Светодиодный, переносной. Аккумуляторные, заряжаемые от сети 220В, для покрасочных работ.. | Штука | 15 | 5389.83 | 80847.45 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 32 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Фонарь | сигнально-осветительный тип ФЭСО; источник питания аккумулятор НК-13, количество сигналов - 3 (желтый красный зеленый), габаритные размеры 220*125*230мм, продолжительность непрерывного давления 13 часов.. | Штука | 7 | 10510.17 | 73571.19 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 33 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Регулятор | для поддержания заданного уровня воды в бойлере отопления в сборе в котельную | Штука | 1 | 74244.92 | 74244.92 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 34 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Регулятор | для поддержания заданного уровня воды в бойлере отопления 150 в котельную | Штука | 1 | 304076.27 | 304076.27 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 35 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Электрический исполнительный механизм | МЭО электрический, оборотный, 40/63-0,25У-90У2 для котельной | Метр | 1 | 82778.81 | 82778.81 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 36 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Электронагреватель | для нагрева жидкостей, мощность свыше 2,0-2,5 кВт ТЭН мощность 2,0 кВт | Штука | 3 | 20032.2 | 60096.6 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 37 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Вставка | для детандера ГОСТ Р 50538-93 | Штука | 15 | 404.24 | 6063.6 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 38 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Фотодатчик сигнализирующий | для печи подогрева нефти, напряжение питания 24 В, рабочий диапазон 1,8 мкм ФДС-0,1-220 | Штука | 1 | 36471.19 | 36471.19 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Лот 39 | Филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | филиал АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Илецкое отделение ГП" | Рейка | для крепления автоматических выключателей DNR-2-100 | Штука | 2 | 35.93 | 71.86 | 461504 Оренбургская область. г. Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н
Потенциальные поставщики вместе с ценовым предложением должны предоставить свою подробную техническую спецификацию
Договоры будут заключаться в рублях по курсу национального банка РК на день вскрытия конверта.