2.1. Техническая спецификация

Предохранитель (код по ЕНС ТРУ 271221.300.000006)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | трубчатый, напряжение 6 кВ, ток 5 А |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 5А для защиты электрических цепей от перегрузки Напряжение 6кВ, ток 5А |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.2. Техническая спецификация

Лампа накаливания (код по ЕНС ТРУ 274012.900.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | галогенная, тип цоколя G4, мощность 5 Вт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | РН-60*4,8 для освещения Тип цоколя G4, мощность 4,8Вт |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.3. Техническая спецификация

Лампа светодиодная (код по ЕНС ТРУ 274015.300.000001)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | тип цоколя E27, мощность 15 Вт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | тип цоколя E27 мощность 15 Вт |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.4. Техническая спецификация

Лампа люминесцентная (код по ЕНС ТРУ 274015.990.000142)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | тип цоколя G13, мощность 18 Вт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 18 Вт тип цоколя G-13 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.5. Техническая спецификация

Светильник (код по ЕНС ТРУ 274025.300.000003)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | консольный, торцевой |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Светильник НПП-60W термостойкий овальный с решеткой IP65 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.6. Техническая спецификация

Автомат привода (код по ЕНС ТРУ 271223.700.000004)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | многофункциональный |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 25 А многофункциональный |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.7. Техническая спецификация

Автомат привода (код по ЕНС ТРУ 271223.700.000004)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | многофункциональный |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 16 А многофункциональный |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.8. Техническая спецификация

Прожектор (код по ЕНС ТРУ 274033.000.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | светодиодный, мощность не более 300 Вт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 30 Вт светодиодный |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.9. Техническая спецификация

Прожектор (код по ЕНС ТРУ 274033.000.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | светодиодный, мощность не более 300 Вт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 50 ВТ светодиодный |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.10. Техническая спецификация

Предохранитель (код по ЕНС ТРУ 271221.700.000001)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | плавкий, номинальный ток 100 А |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | на номинальные токи от 5А до 100А Предохранитель ПР-2 220В |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.11. Техническая спецификация

Прожектор (код по ЕНС ТРУ 274033.000.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | светодиодный, мощность не более 300 Вт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 300 ВТ светодиодный уличный |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.12. Техническая спецификация

Прожектор (код по ЕНС ТРУ 274033.000.000001)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | "светодиодный, мощность 300-700 Вт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 500ВТ светодиодный |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.13. Техническая спецификация

Светильник (код по ЕНС ТРУ 274022.900.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | потолочный |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Светильник светодиодный потолочный 595х595х55, 36 Вт, 4000 К, 3900 Лм, призма |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.14. Техническая спецификация

Лампа накаливания (код по ЕНС ТРУ 274012.900.000242)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | галогенная, тип цоколя E27, мощность 40 Вт |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | 12В, тип цоколя Е27, мощность 40Вт |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.15. Техническая спецификация

Светильник (код по ЕНС ТРУ 274022.900.000000)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | потолочный |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Светильник SPL-510-W-40R-040 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |

2.16. Техническая спецификация

Провод (код по ЕНС ТРУ 273213.700.000252)

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Описание закупаемых товаров, работ и услуг |
|  | марка БПВЛ, напряжение не более 1 000 В |
| 2 | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг. При этом, техническая спецификация должна содержать требования указанные в подпунктах 1) - 3) пункта 2 приложения №5 Порядка. А также иные требования указанные в пункте 2 приложения №5 Порядка, которые являются правом Заказчика/организатора закупок. |
|  | Марка БПВЛ 1,5 мм2 |
| 3 | Гарантийные сроки (при необходимости) |
|  | Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара, за исключением случаев, когда производителем Товара указан более длительный срок гарантии. В этом случае гарантийный срок составляет срок, установленный производителем Товара. |