Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

Заказчик: филиал ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Илецк»

- Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Номер строки | 65 У |
| Наименование и краткая характеристика | Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования |
| Дополнительная характеристика | Ремонт и обслуживание кондиционеров, сплит-систем ( контроль параметров выходного (воздушного) потока, проверка работы дренажной системы (пролив), чистка фильтров внутреннего блока, чистка теплообменников внутреннего и наружного блоков (парогенератором), чистка кожуха внутреннего блока, чистка дренажной системы, дозаправка фреоном (до 100 гр., при заказе комплексного технического обслуживания с продлением гарантии), обработка испарителя внутреннего блока антибактериальным средством, мойка наружного блока, контроль параметров выходного (воздушного) потока, проверка работы дренажной системы (пролив), чистка фильтров внутреннего блока, чистка теплообменников внутреннего и наружного блоков (парогенератором), чистка кожуха внутреннего блока, чистка дренажной системы, дозаправка фреоном (до 100 гр., при заказе комплексного технического обслуживания с продлением гарантии), обработка испарителя внутреннего блока антибактериальным средством, мойка наружного блока,) |
| Количество | 5,00 |
| Цена за единицу | 16940,00 тенге без НДС |
| Единица измерения | 796 Штука |
| Сумма | 84700,00 тенге без НДС |
| Место поставки | 658424 Алтайский край , Локтевский район , г.Горняк , ул.Вокзальная 95А ст.Неверовская |
| Условия поставки |  |
| Срок поставки | По 12.2023 |
| Условия оплаты | Предоплата 0% Промежуточный платеж 0%, окончательный платеж 100% |

- Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:

Ремонт и обслуживание кондиционеров, сплит-систем ( контроль параметров выходного (воздушного) потока, проверка работы дренажной системы (пролив), чистка фильтров внутреннего блока, чистка теплообменников внутреннего и наружного блоков (парогенератором), чистка кожуха внутреннего блока, чистка дренажной системы, дозаправка фреоном (до 100 гр., при заказе комплексного технического обслуживания с продлением гарантии), обработка испарителя внутреннего блока антибактериальным средством, мойка наружного блока, контроль параметров выходного (воздушного) потока, проверка работы дренажной системы (пролив), чистка фильтров внутреннего блока, чистка теплообменников внутреннего и наружного блоков (парогенератором), чистка кожуха внутреннего блока, чистка дренажной системы, дозаправка фреоном (до 100 гр., при заказе комплексного технического обслуживания с продлением гарантии), обработка испарителя внутреннего блока антибактериальным средством, мойка наружного блока,)