Акционерное общество «Локомотив» (далее – АО «Локомотив») объявляет о проведении  21 ноября 2008 года в 12-00 часов государственных закупок электромонтажных работ способом запроса ценовых предложений.

Заказчик:  Акционерное общество «Локомотив», г.Астана, ул.Акжайык, 5/1, сайт – www.lokomotiv.kz;

Организатор государственных закупок: филиал Акционерного общества «Локомотив» -"Жамбылское эксплуатационное локомотивное депо" по адресу: 484001, Жамбылская обл, г.Тараз, ул.Тынышбаева 81

Государственные закупки электромонтажных работ способом запроса ценовых предложений:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Место выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы | работы | 1 | ТЧЭ- Жамбыл |

Условия оплаты – по факту выполнения работ.

Техническая спецификация

Подключить здание цеха эксплуатации к подстанции отдельным кабелем (провести под тракционными путями кабель с разработкой грунта вручную, уложить в траншею асбоцементные трубы и проложить в них кабель, остальную часть кабеля провести по воздуху.) От здания дежурного по депо, здания ФМУ и гаража провести кабель по воздуху и подключить к подстанции. Здание клуба подключить к подстанции через здание АБК. Установить электросчетчики активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной энергии на подстанции.Установить электрические двухдверные шкафы в подстанции и запитать из под учетов "ввод-1, ввод-2". Установить трансформатор тока на подстанции. Установить на пескосушилке электросчетчик с долговременной памятью актив-реактив вводом трансформатора тока 100/5 после госповерки, установить электро.шкаф двухдверный, в нем установить вводной автомат.

Типовой договор:

# ТИПОВОЙ ДОГОВОР

государственных закупок электромонтажных работ

г. ____________                                                    «____» ______________ 2008 года

Акционерное общество «Локомотив», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала Акционерного общества «Локомотив» - «__________________________ эксплуатационное локомотивное депо» _______________________________, действующего на основании доверенности от «___»____________2007 года № ___________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________ _______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках» и на основании Протокола государственных закупок электромонтажных работ способом запроса ценовых предложений от «__»_________2008 года №_____, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить электромонтажные работы (далее - Работы), а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Наименование работ, единица измерения, цена за единицу измерения, объем, место выполнения работ и общая стоимость Работ указана в Приложении 1, техническая характеристика указана в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок оказания работ устанавливается с даты подписания настоящего Договора по «___» ___________ 2008 года.

2.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. обеспечить качественное выполнения Работ, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Договора и в объемах, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору;

2.1.2. выполнять Работы в течение срока, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора;

2.1.3. привлекать для качественного выполнения работ квалифицированный персонал;

2.1.4. нести ответственность за качество выполненных работ;

2.1.5. по завершении выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней подписать акт выполненных работ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. производить оплату за выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. по окончании выполнения работ подписать акт выполненных работ при условии отсутствия претензий к результатам выполненных работ.

2.3. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в целях контроля хода и качества выполняемых Работ в любое время запрашивать у Исполнителя промежуточные отчеты о ходе выполнения Работ;

2.4.2. в любое время расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполняемых Исполнителем Работ по настоящему Договору составляет ______________________________ (___________________________) тенге, в том числе НДС __________________________________ (_____________________) тенге.

3.2. Заказчик производит оплату за фактически выполненные Работы в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты предоставления Исполнителем подписанных уполномоченными представителями Сторон акта выполненных работ и акта сверки и оригинала счета-фактуры, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3.3. Валюта платежа - тенге.

4.      ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Выполненные Работы Заказчик принимает по акту приемки. Акт приемки составляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления результатов выполнения Работ.

4.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Исполнитель обязан устранить данные недостатки, до подписания Сторонами акта приемки.

5.      РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в случаях:

5.1.1. несоблюдения Исполнителем требований к качеству выполняемых Работ;

5.1.2. в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю уведомление о расторжении настоящего Договора, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, после чего Договор считается расторгнутым.

5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчет за фактически выполненные Работы.

5.4. Договор о государственных закупках подлежит расторжению на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

5.4.1. нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках»;

5.4.2. оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года                           № 303-III «О государственных закупках».

6.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. За невыполнение Работ либо выполнение Работ ненадлежащим образом Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости невыполненных либо выполненных ненадлежащим образом Работ, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от общей стоимости настоящего Договора.

6.3. За несвоевременное выполнение Работ, а также несвоевременное предоставление документов для оплаты Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от этой суммы.

6.4. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы задолженности.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.      ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям, и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 7 (семи) календарных  дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае настоящий Договор, может быть расторгнут, а Стороны произвести взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами                 и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны уполномоченным на то представителями Сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Документы, подписанные посредством факсимильной связи, имеют для Сторон равную юридическую силу.

10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух), имеющих одинаковую юридическую силу, оригиналах-экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                          ЗАКАЗЧИК

## ______________/____________/                                ________________/____________/

МП                                                                                МП

|  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к типовому Договору государственных закупок электромонтажных работ |
|  |  |  |  |  | от "____" _____________ 2008 года |
|  |  |  |  |  | №__________________ |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за единицу с НДС, в тенге | Кол-во | Место выполнения работ | Стоимость работ с НДС, в тенге |
| 1 | Электромонтажные работы | работа |  |  | ТЧЭ Жамбыл |  |
|  | ЗАКАЗЧИК |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| _______________/________/ | __________________/___________/ |  |
| МП |  |  | МП |  |  |  |

Приложение 2

к типовому Договору государственных

закупок электромонтажных работ

Техническая характеристика

Подключить здание цеха эксплуатации к подстанции отдельным кабелем (провести под тракционными путями кабель с разработкой грунта вручную, уложить в траншею асбоцементные трубы и проложить в них кабель, остальную часть кабеля провести по воздуху.) От здания дежурного по депо, здания ФМУ и гаража провести кабель по воздуху и подключить к подстанции. Здание клуба подключить к подстанции через здание АБК. Установить электросчетчики активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной энергии на подстанции.Установить электрические двухдверные шкафы в подстанции и запитать из под учетов "ввод-1, ввод-2". Установить трансформатор тока на подстанции. Установить на пескосушилке электросчетчик с долговременной памятью актив-реактив вводом трансформатора тока 100/5 после госповерки, установить электро.шкаф двухдверный, в нем установить вводной автомат.

Ценовые предложения представляются потенциальными поставщиками в филиал АО «Локомотив» в срок до 10-00 часов 21 ноября 2008 года включительно (кроме субботы и воскресенья) по указанному адресу филиала с 9-00 до 18-00 часов местного времени.

Потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2) наименование и объем работ;

3) место и сроки выполнения работ;

4) цена за единицу работ с указанием сведений о включенных в нее расходах.